Приложение 2

Информация о времени отключения присоединений

в графиках временного отключения потребления

График

временного отключения  потребления (ГВО)

по АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»

на период с 01.10.2022г. по 30.09.2023г

| Номер очере-ди в графи-ке | Наименование ПС | Наименование присоединения | Наименование организации, производящей отключения | Персонал, производящий отключения, место нахождения | Время отключения присоединения | Время реализации нарастаю-щим итогом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время реализации ГВО до 5 минут |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110/10 кВ Берег | Ф.10кВ Б1-Б6 | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | Электромонтер ОВБ | 5мин | 25 мин |
|  |  | Ф.10кВ Б2-Б7 | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | Электромонтер ОВБ | 5мин |  |
|  |  | Ф.10кВ Б3-Б8 | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | Электромонтер ОВБ | 5мин |  |
|  |  | Ф.10кВ Б4-Б9 | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | Электромонтер ОВБ | 5мин |  |
|  |  | Ф.10кВ Б5-Б10 | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | Электромонтер ОВБ | 5мин |  |
| Время реализации ГВО до 20 минут |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер      ____________________________    Е.А. Родионов