**О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по всем уровням напряжения по состоянию на 01.07.2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подстанции/распределительного пункта | Уровень напряжения | Объем свободной для присоединения потребителей мощности, МВт |
| 1 | ПС 110/10 кВ Берег | СН2 | 2,585 |
| 2 | ТП 10/0,4 кВ, РУ 0,4кВ | НН | 4,400 |
| Итого: |  |  | 6,985 |