|  |
| --- |
| **Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала АО «ОЭЗ» в Республике Бурятия по состоянию на 31.07.2023 г** |
| № п/п | Номер заключенного договора ТП | Дата заключения договора дд/мм/гггг | Срок исполнения обязательств ХХ месяцев | Максимальная мощность, кВт | Стоимость услуг по договору ТП, руб. без НДС | Точка присоединения объекта (ПС,ВЛ) | Дата выполнения присоединения | Объем присоединенной мощности |
| 1 | 1/19  | 10.01.2019 г. | - | 10 | 440,00 | ПС 110/10 кВ «Берег», ТП №9 «Водозаборные сооружения» | 11.01.2019 г. | 10 |
| 2 | 37/19 | 04.07.2019 г. | - | 27 | 9 123,64 | ТП№8 10/0,4 кВ РУ 0,4 кВ ф 6, с.ш. 1 | 05.07.2019 г. | 27 |
| 3 | 01/21 | 22.01.2021 | - | 15 | 550,00 | ТП№6 10/0,4 кВ РУ 0,4 кВ ф | 25.01.2021 г. | 15 |
| 4 | 02/21 | 24.07.2021 | - | 15 | 550,00 | ТП№10 10/0,4 кВ РУ 0,4 кВ ф | 08.07.2021 г. | 15 |
| 5 | 03/21 | 19.09.2021 | - | 15 | 550,00 | ТП№10 10/0,4 кВ РУ 0,4 кВ ф | 20.09.2021 г. | 15 |
| 6 | 01/22 | 14.04.2022 | 1 | 120 | 410000,00 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-3, ТП №7; ф 10 кВ Б-4, ТП №8  | 14.05.2022 г. | 120 |
| 7 | 02/22 | 06.07.2022 | 1 | 15 | 550,00 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-7, ТП №4; ф 3 | 14.06.2022 | 15 |
| 8 | 03/22 | 15.07.2022 | 1 | 10 | 550,00 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-7, ТП №4; ф 3 | 31.08.2022 | 10 |
| 9 | 04/22 | 29.08.2022 | 1 | 200 | 44281,36 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-3, ТП №7; ф 14 | 31.08.2022 | 200 |
| 10 | 05/22 | 22.09.2022 | 1 | 200 | 44281,36 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-3, ТП №7; ф 14 | 22.10.2022 | 200 |
| 11 | 01/23 | 22.05.2023 | 1 | 15 | 12911,05 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-7, ТП №4; ф 5 | 01.06.2023 | 15 |
| 12 | 02/23 | 20.06.2023 | 1 | 3 | 12911,05 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-7, ТП №4; ф 5 | 28.06.2023 | 3 |
| 13 | 03/23 | 01.07.2023 | 1 | 3 | 12911,05 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-2, ТП №3; ф 3 | 01.07.2023 | 3 |
| 14 | 04/23 | 17.07.2023 | - | 55 | 49365,23 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-5, ТП №5П; ф 3 | 10.08.2023 | 55 |
| 15 | 05/23 | 17.07.2023 | - | 55 | 49365,23 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-5, ТП №5П; ф 4 | 10.08.2023 | 55 |
| 16 | 06/23 | 17.07.2023 | - | 55 | 49365,23 | ПС 110/10 кВ «Берег», ф 10 кВ Б-5, ТП №5П; ф 5 | 10.08.2023 | 55 |
|  | Итого |  |  | 813 | 697705,2 |  |  | 813 |