## Коммерческий интервал
| Объект | Объект | 115 | Берег (ОЭЗ)
| Фидер | Фидер | 1 | Ввод 1т 110 кВ
| Счетчик | Счетчик | 1298306
| Интервал | Интервал | 60 мин.
| Измерение | Измерение | Июнь., кВт*ч
| Период | Период | 2021-06-16
РПН в 3 положении
Дата/Время | № | Счетчик | Расход по сч. | Энергия | Энергия + потери | Показания
2021-06-21 01:00 | 1 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 02:00 | 2 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 03:00 | 3 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 04:00 | 4 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 05:00 | 5 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 06:00 | 6 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 07:00 | 7 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 08:00 | 8 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 09:00 | 9 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 10:00 | 10 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 11:00 | 11 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 12:00 | 12 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 13:00 | 13 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 14:00 | 14 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 15:00 | 15 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 16:00 | 16 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 17:00 | 17 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 18:00 | 18 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 19:00 | 19 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 20:00 | 20 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 21:00 | 21 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 22:00 | 22 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 23:00 | 23 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398
2021-06-21 | 24 | 1298306 | 0 |  | 0 | 9.2398