## Коммерческий интервал
| Объект | Объект | 115 | Берег (ОЭЗ)
| Фидер | Фидер | 2 | Ввод 2Т 110 кВ
| Счетчик | Счетчик | 1298307
| Интервал | Интервал | 60 мин.
| Измерение | Измерение | Июнь., кВт*ч
| Период | Период | 2021-06-16
РПН в 3 положении
Дата/Время | № | Счетчик | Расход по сч. | Энергия | Энергия + потери | Показания
2021-06-16 01:00 | 1 | 1298307 | 0.00015 | 66 | 66 | 1.7801
2021-06-16 02:00 | 2 | 1298307 | 0.00015 | 33 | 33 | 1.7803
2021-06-16 03:00 | 3 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7805
2021-06-16 04:00 | 4 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7807
2021-06-16 05:00 | 5 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7809
2021-06-16 06:00 | 6 | 1298307 | 0.00015 | 33 | 33 | 1.781
2021-06-16 07:00 | 7 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7812
2021-06-16 08:00 | 8 | 1298307 | 0.00015 | 33 | 33 | 1.7814
2021-06-16 09:00 | 9 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7816
2021-06-16 10:00 | 10 | 1298307 | 0.00015 | 33 | 33 | 1.7817
2021-06-16 11:00 | 11 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7819
2021-06-16 12:00 | 12 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7821
2021-06-16 13:00 | 13 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7823
2021-06-16 14:00 | 14 | 1298307 | 0.00015 | 33 | 33 | 1.7825
2021-06-16 15:00 | 15 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7827
2021-06-16 16:00 | 16 | 1298307 | 0.00015 | 33 | 33 | 1.7828
2021-06-16 17:00 | 17 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.783
2021-06-16 18:00 | 18 | 1298307 | 0.00015 | 66 | 66 | 1.7832
2021-06-16 19:00 | 19 | 1298307 | 0.00015 | 66 | 66 | 1.7833
2021-06-16 20:00 | 20 | 1298307 | 0.00015 | 66 | 66 | 1.7835
2021-06-16 21:00 | 21 | 1298307 | 0.00015 | 33 | 33 | 1.7836
2021-06-16 22:00 | 22 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7838
2021-06-16 23:00 | 23 | 1298307 | 0.00015 | 66 | 66 | 1.784
2021-06-16 | 24 | 1298307 | 0.0002 | 66 | 66 | 1.7842