Приложение 4

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» _____________М.Ю. Шарипов |
| --- | --- | --- |

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2022/2023 гг.

по АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» на территории МО Прибайкальский район Республики Бурятия

| N п/п | Потребитель2 | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику3 | Время отключения4 | Очередь ограничения, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | ПС 110/10 кВ "Берег" | Б1-Б6 | Электромантер ОВБ | 5 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Б2-Б7 | Электромантер ОВБ | 5 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Б3-Б8 | Электромантер ОВБ | 5 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Б4-Б9 | Электромантер ОВБ | 5 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Б5-Б10 | Электромантер ОВБ | 5 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Итого по организации |  |  |  |  | до 5 мин. | 0,07 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего по ДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер ______________________________Е.А. Родионов

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» _____________М.Ю. Шарипов |
| --- | --- | --- |

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023 гг.

по АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» на территории МО Прибайкальский район Республики Бурятия

| N п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Очередь ограничения, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | ПС 110/10 кВ "Берег" | 0,07 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |

Главный инженер ______________________________Е.А. Родионов

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» _____________М.Ю. Шарипов |
| --- | --- | --- |

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023 гг.

по АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» на территории МО Прибайкальский район Республики Бурятия

| N п/п | Потребитель | Очередь ограничения, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | 0,07 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер ______________________________Е.А. Родионов