## 2020
Таблица П-1.4
Плановый баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН АО "ОЭЗ" Байкальская гавань" на 2020 год
п.п. | Показатели | Ед.изм. | АО "ОЭЗ" "Байкальская гавань"
|  |  | ВН | СН -1 | СН -2 | НН | Всего
1. | Отпуск в сеть, ВСЕГО | млн. кВт.ч | 2.065 |  |  |  | 2.065
1.1. | Из смежной сети, всего | млн. кВт.ч | 2.065 |  |  |  | 2.065
| в том числе из сети | млн. кВт.ч
| ВН | млн. кВт.ч | 2.065 |  |  |  | 2.065
| СН1 | млн. кВт.ч
| СН2 | млн. кВт.ч
1.2. | От внешних источников | млн. кВт.ч
2. | Потери электроэнергии в сети | млн. кВт.ч | 0.19039 |  |  |  | 0.19039
| то же в % | % | 9.22 |  |  |  | 9.22
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт.ч | 1.984 |  |  |  | 1.984
4. | Отпуск из сети | млн. кВт.ч |  |  |  | 0.081 | 0.081
Плановый баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН2 и НН АО "ОЭЗ" Байкальская гавань" на 2020 год
п.п. | Показатели | Ед.изм. | АО "ОЭЗ" "Байкальская гавань"
|  |  | ВН | СН -1 | СН -2 | НН | Всего
1. | Отпуск в сеть, ВСЕГО | МВт | 0.261 |  |  |  | 0.261
1.1. | Из смежной сети, всего | МВт | 0.261 |  |  |  | 0.261
| в том числе из сети | МВт
| ВН | МВт | 0.261 |  |  |  | 0.261
| СН1 | МВт
| СН2 | МВт
1.2. | От внешних источников | МВт
2. | Потери в сети | МВт | 0.024064 |  |  |  | 0.024064
| то же в % | % | 9.22 |  |  |  | 9.22
3. | Расход на производственные и хозяйственные нужды | МВт | 0.024064 |  |  |  | 0.024064
4. | Полезный отпуск из сети | МВт |  |  |  | 0.00924 | 0.00924
Фактический баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН АО "ОЭЗ" Байкальская гавань"за 2019 год
п.п. | Показатели | Ед.изм. | АО "ОЭЗ" "Байкальская гавань"
|  |  | ВН | СН -1 | СН -2 | НН | Всего
1. | Отпуск в сеть, ВСЕГО | млн. кВт.ч
1.1. | Из смежной сети, всего | млн. кВт.ч
| в том числе из сети | млн. кВт.ч
| ВН | млн. кВт.ч
| СН1 | млн. кВт.ч
| СН2 | млн. кВт.ч
1.2. | От внешних источников | млн. кВт.ч
2. | Потери электроэнергии в сети | млн. кВт.ч
| то же в % | %
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт.ч | [5 empty] | `
4. | Отпуск из сети | млн. кВт.ч
Фактический баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН2 и НН АО "ОЭЗ" Байкальская гавань" за 2019 год
п.п. | Показатели | Ед.изм. | Филиал АО "ОЭЗ" в Республике Бурятия
|  |  | ВН | СН -1 | СН -2 | НН | Всего
1. | Отпуск в сеть, ВСЕГО | МВт
1.1. | Из смежной сети, всего | МВт
| в том числе из сети | МВт
| ВН | МВт
| СН1 | МВт
| СН2 | МВт
1.2. | От внешних источников | МВт
2. | Потери в сети | МВт
| то же в % | %
3. | Расход на производственные и хозяйственные нужды | МВт
4. | Полезный отпуск из сети | МВт