## Лист1
Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ в сетях АО "ОЭЗ" Байкальская гавань" по состоянию на май 2021 г.
Наименовани ТП, РП (6-10кВ) | Расположение | Объем свободной мощности, кВт
КТПБ №1 (10/0,4 кВ) 1000 кВА | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, правый берег река Турка. Уч. "Турка" | 800
КТПБ №3 (10/0,4 кВ) 160 кВА | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, левый берег река Турка. Уч. "Турка" | 130
КТПБ №4 (10/0,4 кВ) 250 кВа | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, левый берег река Турка. Уч. "Турка" | 230
КТПБ №5 (10/0,4 кВ) 630 кВа | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, левый берег река Турка. Уч. "Турка" | 580
КТПБ №6 (10/0,4 кВ) 160 кВа | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, левый берег река Турка. Уч. "Турка" | 75
КТПБ №7 (10/0,4 кВ) 630 кВа | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, левый берег река Турка. Уч. "Турка" | 530
КТПБ №8 (10/0,4 кВ) 1000 кВа | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, территория ПЭБа. Уч. "Турка" | 500
КТПБ №9 (10/0,4 кВ) 250 кВа | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, Уч. "Пески" территория водозаборных сооружений | 500
КТПБ №5П (10/0,4 кВ) 630 кВа | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, Уч. "Пески" | 520
КТПБ 10 (10/0,4 кВ) 630 кВа | с. Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия, правый берег река Турка. Уч. "Турка" | 550