## Коммерческий интервал
| Объект | Объект | 115 | Берег (ОЭЗ)
| Фидер | Фидер | 1 | Ввод 1т 110 кВ
| Счетчик | Счетчик | 1298306
| Интервал | Интервал | 60 мин.
| Измерение | Измерение | Июн., кВт*ч
| Период | Период | 2022-06-15
| Положение РПН |  | 3
Дата/Время | № | Счетчик | Расход по сч. | Энергия | Энергия + потери | Показания
2022-06-15 01:00 | 1 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0258
2022-06-15 02:00 | 2 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0259
2022-06-15 03:00 | 3 | 1298306 | 0.0002 | 132 | 132 | 11.0261
2022-06-15 04:00 | 4 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0263
2022-06-15 05:00 | 5 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0264
2022-06-15 06:00 | 6 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0266
2022-06-15 07:00 | 7 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0267
2022-06-15 08:00 | 8 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0269
2022-06-15 09:00 | 9 | 1298306 | 0.0001 | 66 | 66 | 11.027
2022-06-15 10:00 | 10 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0271
2022-06-15 11:00 | 11 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0273
2022-06-15 12:00 | 12 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0274
2022-06-15 13:00 | 13 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0276
2022-06-15 14:00 | 14 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0277
2022-06-15 15:00 | 15 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0279
2022-06-15 16:00 | 16 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.028
2022-06-15 17:00 | 17 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0282
2022-06-15 18:00 | 18 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0283
2022-06-15 19:00 | 19 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0285
2022-06-15 20:00 | 20 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0286
2022-06-15 21:00 | 21 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0288
2022-06-15 22:00 | 22 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0289
2022-06-15 23:00 | 23 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0291
2022-06-15 | 24 | 1298306 | 0.00015 | 99 | 99 | 11.0292